Приглашение

Заказчик: ОАО «Евразийский Сберегательный Банк»

Наименование закупки: Выполнение работ по ремонту фасада (западной стороны)

Метод закупки: Конкурс с неограниченным участием

Дата размещения объявления: 15 июня 2026 года

Окончательный срок подачи конкурсных заявок: 13:00 часов, 18 июня 2026 года

Окончательный срок подачи запросов о разъяснении конкурсной документации: 16:00 часов 17 июня 2026 года

Срок действия конкурсных заявок: в течение 60 дней со дня вскрытия конкурсных заявок

Планируемая сумма закупки: 2 985 000 сом.

Валюта конкурсной заявки: Кыргызский сом.

Место вскрытия конкурсных заявок: ОАО «Евразийский Сберегательный Банк», КР, г. Бишкек, ул. Ибраимова 40/1

Адрес электронной почты: zakupki@esb.kg

Инструкция для участников конкурса

Участникам конкурса рекомендуется полностью ознакомиться с конкурсной документацией и убедиться в том, что их конкурсная заявка отвечает всем требованиям и пунктам, указанным в инструкциях, и отвечает критериям отбора.

Все вопросы, касающиеся данного конкурса, должны быть представлены в письменном виде на адрес электронной почты zakupki@esb.kg Просьба обратите внимание, что крайний срок для обращения с вопросами – до 16:00, 17 июня 2026 года. Ответы на вопросы, которые изложены в другом порядке, в отличии от предусмотренного в настоящем пункте, или которые получены после установленного срока, не будут предоставляться. Ответы на вопросы и запросы о разъяснениях будут высланы по электронной почте и доступны всем потенциальным участникам конкурса, при этом источники этих вопросов остаются конфиденциальными.

Участник конкурса должен представить конкурсную заявку по электронной почте zakupki@esb.kg до 13:00 часов 18 июня 2026 года. Все документы конкурсной заявки, включая писем должны быть архивированы, объем архива не должен превышать 25 мегабайт.  В случае если конкурсные заявки получены после окончательного срока, они не принимаются и не рассматриваются.

Каждый участник конкурса может подать не более одного (1) предложения (конкурсной заявки). Все документы конкурсной заявки должны быть написаны на русском языке (если к конкурсной заявке прилагаются документы на других языках, то такие документы должны сопровождаться заверенным переводом на русский язык, перевод должен быть заверен подписью и печатью участника конкурса), с указанием номера и наименования закупки в теме электронного письма, должны быть оформлены в соответствии с требованиями, изложенными в данных конкурсных документах. (Ссылки на облачное хранение не рассматриваются) Конкурсная заявка должна быть представлена на фирменном бланке, подписана уполномоченным лицом и заверена печатью участника.

Конкурсная заявка оформляется по форме согласно Приложения № 2.

Участник конкурса должен заполнить таблицу «Требования к конкурсу» (приложение № 1) и приложить к своей заявке (подписанная таблица).

Участник конкурса должен предоставить коммерческое предложение согласно прикрепленному техническому заданию.

Ценовые предложения необходимо подать в кыргызских сомах. Оплата будет производится в кыргызских сомах после подписания акта приема-передачи, предоставления электронной счет -фактуры в течение 5 рабочих дней. При необходимости Банк вправе произвести оплату в иностранной валюте нерезидентам КР, в таком случае оплата будет производится в иностранной валюте по курсу НБКР на день оплаты.

Участник конкурса имеет право подать жалобу, относительно требований конкурсной документации не позднее двух рабочих дней до даты окончательного срока подачи конкурсных заявок или проведенной оценки по конкурсу не позднее двух рабочих дней после подведения итогов по конкурсу. Жалобу необходимо представить в письменном виде на адрес zakupki@esb.kg или в общий отдел Банка (г. Бишкек, ул. Ибраимова 40/1).

Приложение № 1

Требования по конкурсу

| № | Содержание требований | Требование конкурсной документации | Предложение участника конкурса (необходимо заполнить) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость указана с учетом всех налогов, сборов и обязательных платежей предусмотренных законодательством КР | 2 985 000 |  |
| 2. | Валюта конкурсной заявки | Кыргызский сом |  |
| 3. | Срок действия конкурсной заявки | 60 дней |  |
| 4. | Предполагаемый срок выполнения работ | 60 календарных дней по согласованию сторон. |  |
| 5. | Требуемые документы: |  |  |
|  | 5.1 Заполненная конкурсная заявка об участии (по форме согласно Приложения № 2) | Требуется |  |
|  | 5.2. Таблица цен работ со своими материалами (Коммерческое предложение, согласно ТЗ) | Требуется |  |
|  | 5.3. Иметь опыт выполнения аналогичных договоров/услуг на общую сумму не менее планируемой суммы (прикрепить сканированные копии договоров/контрактов) | Требуется |  |
|  | 5.3.1. Иметь действующую лицензию на выполнение строительно-монтажных работ, сертификаты работников | Требуется |  |
|  | 5.4. Письменное подтверждение об отсутствии аффилированности, а также информацию об их бенефициарных владельцах. | Требуется |  |
|  | 5.5. Сканированная копия доверенности на право подписания Конкурсной заявки, выданную лицу, подписавшему Конкурсную заявку и подтверждающую его полномочия принимать обязательства от имени участника конкурса; если Конкурсная заявка подписана руководителем предприятия, предоставляются заверенные копии документа о назначении руководителя. | Требуется |  |
|  | 5.6. Сканированная копия оригинала свидетельства о регистрации | Требуется |  |
|  | 5.7. Сканированная копия оригинала устава | Требуется |  |
| 6. | Увеличение объемов работ | Банк сохраняет за собой право увеличить до 25 % первоначально определенный объем работ и услуг без изменения единичных расценок и иных условий, и сроков выполнения работ. |  |
| 7. | Место выполнения работ | г.Бишкек ул. Ибраимова, 40/1 |  |
| 9. | Гарантия на выполненные работы | Не менее 12 месяцев |  |
| 10. | Неустойка | За несвоевременную поставку Ставка за каждый просроченный день: 0,5 % за каждый день За несвоевременную оплату Ставка за каждый просроченный день: 0,5 % за каждый день За невыполнение гарантийных обязательств Ставка за каждый просроченный день: 0,5% за каждый день |  |
| 11. | Платеж | Авансовый платеж: 70 % После приемки: остальные 30 % Дополнительные условия оплаты: оплата производится за фактически выполненных объем работ, на основании акта выполненных работ и электронной счет-фактуры Срок оплаты: в течение 5-ти рабочих дней |  |
| 12. | Урегулирование споров | Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами и заявления претензий. В случае невозможности разрешения споров посредством переговоров, Стороны передают их на рассмотрение в суд Кыргызской Республики. Все споры разрешаются в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. |  |
| 13. | Упаковка | Заводская от производителя |  |
| 14. | Существование Вашей компании на рынке | Должен быть не менее 2 лет. |  |
| 15. | Предоставить сведения о привлекаемых субподрядных организациях (если имеется) | Требуется |  |
| 16. | Справка из Государственной налоговой службы об отсутствии задолженности и из Социального фонда об отсутствии задолженности по состоянию не ранее чем на один месяц от даты проведения конкурса. | Требуется |  |

Приложение № 2

Конкурсная заявка

Номер объявления:

Кому: Открытое акционерное общество ОАО «Евразийский Сберегательный Банк»

Наименование конкурса: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Изучив опубликованную на сайте www.esb.kg конкурсную документацию, мы нижеподписавшиеся, предлагаем оказать  услуги __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,  в соответствии со всеми условиями и требованиями конкурсной документации, подтверждаемые заполненной таблицей цен, которая является частью настоящей конкурсной заявки.

Мы, включая всех членов простого товарищества и субпоставщиков в отношении любой части договора в соответствии с настоящей конкурсной документацией подтверждаем свою правомочность к участию в данном конкурсе согласно заполненным условиям правомочности участника.

Мы обязуемся, в случае определения нашей конкурсной заявки победившей, которая была сформирована и подана на адрес электронной почту zakupki@esb.kg

1) Предоставить все оригиналы документов, входящие в состав конкурсной заявки;

2) Оказать услуги в соответствии со сроками, приведенными в конкурсной документации. До подготовки и оформления официального договора данная конкурсная заявка вместе с Вашим письменным подтверждением ее принятия и Вашим уведомлением о присуждении договора будет выполнять роль обязательного договора между нами.

Мы понимаем, что Вы не обязаны принять конкурсную заявку с наименьшей оцененной стоимостью или вообще какую-либо из заявок, полученных Вами.

Имеющий все полномочия подписать конкурсную заявку от имени _____________________________________________________________________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение ремонтных работ фасада западной стороны здания Банка

1. Предмет закупки

Выполнение комплекса ремонтных работ по устройству фасада здания, включая монтаж фасадной системы, облицовочных материалов, откосов, а также перенос существующих наружных блоков кондиционеров с изготовлением и монтажом корзин для их размещения. Предварительный объем фасада из керамогранита (размер плиты 1200*600мм) 200 м2, крышки парапета 12 п.м., откосов вентиляции 8 п.м. и оконных откосов из оцинкованной стали 64 п.м.

2. Требования к Подрядчику

Подрядчик должен:

- иметь действующую лицензию на выполнение строительно-монтажных работ;

- обеспечить выполнение работ квалифицированным персоналом с соблюдением требований техники безопасности и действующих строительных норм.

3. Требования к фасадной системе

Для устройства навесного вентилируемого фасада должна применяться подсистема производства:

- Компании Альтернатива

Применение аналогов допускается только по письменному согласованию Заказчика.

Подсистема должна быть сертифицирована и предназначена для монтажа облицовки из керамогранита.

4. Требования к облицовке фасада

Основная облицовка фасада выполняется из керамогранита.

Керамогранит должен:

- быть предназначен для наружного применения;

- иметь сертификаты качества и соответствия;

- соответствовать требованиям по морозостойкости и атмосферостойкости;

- иметь цветовую гамму и размеры согласно утвержденному Заказчиком дизайн-проекту либо проектной документации.

5. Требования к композитным материалам

Для устройства декоративных элементов, коробов, фризов и иных участков фасада, предусмотренных проектом, применять алюминиевые композитные панели следующих производителей:

- BILDEX;

- ALCOTEK.

Применение других производителей допускается только по письменному согласованию Заказчика.

6. Требования к откосам

Откосы оконных и дверных проемов выполняются из оцинкованной стали с полимерным покрытием.

Требования:

- толщина металла не менее 0,4 мм;

- цвет по согласованию с Заказчиком;

- отсутствие механических повреждений и дефектов покрытия;

- аккуратное выполнение примыканий и стыков.

7. Дополнительные работы

Подрядчик обязан выполнить:

- перенос наружных блоков кондиционеров на проектные места установки;

- восстановление и подключение существующих инженерных коммуникаций кондиционеров после переноса;

- изготовление и монтаж металлических корзин для наружных блоков кондиционеров;

- окраску корзин порошковой краской в цвет, согласованный с Заказчиком;

- обеспечение доступа для последующего обслуживания оборудования.

Количество кондиционеров и места установки определяются проектом либо уточняются Заказчиком до начала работ.

8. Требования к выполнению работ

Подрядчик выполняет полный комплекс работ, включая:

- поставку всех необходимых материалов и комплектующих;

- монтаж подсистемы;

- монтаж облицовки из керамогранита;

- устройство откосов;

- монтаж корзин для кондиционеров;

- перенос и повторное подключение кондиционеров;

- уборку строительного мусора;

- сдачу объекта Заказчику.

Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями производителей материалов, проектной документацией и действующими строительными нормами.

9. Исполнительная документация

По завершении работ подрядчик предоставляет:

- акты выполненных работ;

- электронную счет-фактуру;

- сертификаты соответствия на основные материалы;

- исполнительную документацию (при необходимости).

10. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 12 месяцев с даты подписания акта приемки выполненных работ.

Участник конкурса предоставляет:

- перечень основных материалов и производителей;

- подтверждение использования подсистемы «Альтернатива» и материалов, указанных в настоящем техническом задании.