«09» октября 2025 г.

Приглашение к участию в тендере

ОАО «Евразийский Сберегательный Банк» приглашает Вас представить предложения на проводимый тендер по выбору поставщика на ремонтно-строительные работы Головного офиса (2й,3й и 4й этажи) «Евразийского Сберегательного Банка» в г. Бишкек.

Планируемая сумма – 7 000 000 сом.

Затраты на участие в тендере.

Участник непосредственно несет все затраты, связанные с подготовкой и подачей своего тендерного предложения. Покупатель ни в каких случаях не несет каких-либо обязательств или какой-либо ответственности за такие затраты.

Внимание! Неполное представление запрашиваемой информации или же подача тендерного предложения, не отвечающего всем требованиям, изложенным в технической спецификации тендера и настоящей Инструкции, может привести к отказу от предложения.

Дополнительная информация:

По письменному запросу участника тендера, ОАО «Евразийский Банк» готов предоставить доступ к 2,3,4 этажам, для ознакомления и вводные данные для составления точного коммерческого предложения и сметных расчетов.

Приложения:

- Приложение №1 Техническое задания

Приложение №1

ОАО «Евразийский Сберегательный Банк»

Техническое задание

На ремонт 2, 3 и 4 этажей здания ОАО «ЕСБ»

Объект:
Филиал банка по адресу: Ибраимова 40/1
Этажи: 2-й, 3-й, 4-й
Тип работ:  Ремонт 
Сроки выполнения:  
Заказчик: 60 календарных дней.

Общие положения

Цель работ: восстановление, обновление и приведение офисных помещений банка в соответствие с корпоративными стандартами, требованиями безопасности, эргономики и эстетики.

Работы должны быть выполнены с соблюдением всех действующих СНиП, ГОСТов и требований банковской безопасности.

| № п/п | Наименование работ,затрат, материалов | ед. изм. | кол-во | стоимость |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | един. | общая |
|  | I. Внутренняя отделка 2го этажа |  |  |  |  |
|  | I.I. Демонтажные работы 2-го этажа |  |  |  |  |
| 1 | Д/монтаж перегородки кирпичной в с/узле (2,65*0,6*0,2м;2,74*0,6*0,4м) | шт | 2,00 |  |  |
| 2 | Д/монтаж временной стекляной перегородки с дверью в кассе | м² | 5,68 |  |  |
| 3 | Д/монтаж вентрешеток на потолке 0,3*0,6м;0,6*0,6м-3шт | шт | 16,00 |  |  |
| 4 | Д/монтаж лючков на потолке 0,3*0,4м;0,25*0,25;0,2*0,2-2шт | шт | 4,00 |  |  |
| 5 | Демонтаж существующего потолка из "армстронга", м/сайдинга в с/узлах с подсистемой | м² | 121,24 |  |  |
| 6 | Д/монтаж пластикового плинтуса в кабинетах, коридоре | м/п | 125,65 |  |  |
| 7 | Демонтаж напольного покрытия из линолеума | м² | 124,01 |  |  |
| 8 | Демонтаж дверных блоков входных в кабинеты | шт | 6,00 |  |  |
| 9 | Частичное снятие в/э окраски,шпатлевки стен | м² | 67,51 |  |  |
| 10 | Частичное снятие в/э окраски,шпатлевки потолка | м² | 12,00 |  |  |
| 11 | Частичное снятие в/э окраски,шпатлевки откосов стеновых,оконных,дверных | м/п | 30,20 |  |  |
| 12 | Демонтаж керамогранита со стен,пола в с/узлах | м² | 52,83 |  |  |
| 13 | Д/монтаж сантехфаянса, столешницы, труб | шт | 6,00 |  |  |
| 14 | Уборка строительного мусора в мешки, спуск до улицы | ед. | 250 |  |  |
| 15 | Вынос мусора с погрузкой в автомашину | рейс | 3,00 |  |  |
|  | I.II. Внутренняя отделка 2-го этажа |  |  |  |  |
| 16 | Установка дверного блока | к-т | 6,00 |  |  |
| 17 | Заделка вентотверстий г/к, с подсистемой | шт | 16 |  |  |
| 18 | Наклейка серпянки на г/к швы потолка(заделка г/к вентотверстий) | м/п | 32 |  |  |
| 19 | Установка лючков на потолок | шт | 4,00 |  |  |
| 20 | Обеспыливание стен, откосов праймером за 2раза, до и после шпатлевки | м² | 77,41 |  |  |
| 21 | Частичная шпатлевка стен за 2раза | м² | 67,51 |  |  |
| 22 | Частичная шпатлевка стеновых откосов,оконных, дверных за 2раза | м/п | 32,83 |  |  |
| 23 | Установка перфорированного уголка | м/п | 33,00 |  |  |
| 24 | Ошкуривание стен,откосов | м² | 81,00 |  |  |
| 25 | Обеспыливание стен, откосов праймером за 1раз | м² | 126,00 |  |  |
| 26 | В/эмульсионная окраска стен за 2раза | м² | 388,16 |  |  |
| 27 | В/эмульсионная окраска откосов стеновых, дверных, оконных за 2раза | м/п | 210,50 |  |  |
| 28 | Обеспыливание потолков праймером за 2раза, до и после шпатлевки | м² | 19,00 |  |  |
| 29 | Частичная шпатлевка потолков, потолочных ригелей, коробов за 2 раза | м² | 19,00 |  |  |
| 30 | Ошкуривание потолка | м² | 19,00 |  |  |
| 31 | Обеспыливание потолков праймером за 1раз | м² | 64,63 |  |  |
| 32 | В/эмульсионная окраска потолков за 2раза | м² | 64,63 |  |  |
| 33 | Устройство потолков "Армстронг", с подсистемой | м² | 121,24 |  |  |
| 34 | Частичное устройство наливного пола (выравнивающая стяжка) | м² | 32,62 |  |  |
| 35 | Устройство пола из ламината | м² | 124,01 |  |  |
| 36 | Установка пластикового плинтуса с комплектующими элементами | м/п | 125,65 |  |  |
| 37 | Обеспыливание стен праймером за 1раз, под облицовку керамогранитом пола, стен | м² | 49,06 |  |  |
| 38 | Облицовка керамогранитом пола с/узлов | м² | 6,83 |  |  |
| 39 | Облицовка керамогранитом стен с/узлов | м² | 42,23 |  |  |
| 40 | Облицовка откосов дверных керамогранитом | м/п | 9,66 |  |  |
| 41 | Снятие фаски на керамограните | м/п | 19,32 |  |  |
| 42 | Сантехнические работы в с/узлах (д/монтаж, монтаж труб, установка инсталяции,д/монтаж, монтаж санфаянса) | шт | 2 |  |  |
|  | I.III. Прочие работы, затраты 2-го этажа |  |  |  |  |
| 43 | Подъем материала | ед. | 145,0 |  |  |
| 44 | Погрузо-разгрузочные работы | ч/дн | 4 |  |  |
|  | II. Внутренняя отделка 3го этажа |  |  |  |  |
|  | II.I. Демонтажные работы 3-го этажа |  |  |  |  |
| 45 | Д/монтаж перегородки кирпичной в с/узле (2,65*0,6*0,2м;2,74*0,6*0,4м) | шт | 2,00 |  |  |
| 46 | Д/монтаж вентрешеток на потолке 0,3*0,6м;0,6*0,6м-3шт | шт | 16,00 |  |  |
| 47 | Д/монтаж лючков на потолке 0,3*0,4м;0,25*0,25;0,2*0,2-2шт | шт | 4,00 |  |  |
| 48 | Демонтаж существующего потолка из "армстронга", м/сайдинга в с/узлах с подсистемой | м² | 135,38 |  |  |
| 49 | Д/монтаж пластикового плинтуса в кабинетах, коридоре | м/п | 143,67 |  |  |
| 50 | Демонтаж напольного покрытия из линолеума | м² | 152,90 |  |  |
| 51 | Демонтаж дверных блоков входных в кабинеты | шт | 6,00 |  |  |
| 52 | Частичное снятие в/э окраски,шпатлевки стен | м² | 75,67 |  |  |
| 53 | Частичное снятие в/э окраски,шпатлевки потолка | м² | 15,20 |  |  |
| 54 | Частичное снятие в/э окраски,шпатлевки откосов стеновых,оконных,дверных | м/п | 21,30 |  |  |
| 55 | Демонтаж керамогранита со стен,пола в с/узлах | м² | 52,83 |  |  |
| 56 | Д/монтаж сантехфаянса, столешницы, труб | шт | 6,00 |  |  |
| 57 | Уборка строительного мусора в мешки, спуск до улицы | ед. | 250 |  |  |
| 58 | Вынос мусора с погрузкой в автомашину | рейс | 3,00 |  |  |
|  | II.II. Внутренняя отделка 3-го этажа |  |  |  |  |
| 59 | Установка дверного блока | к-т | 6,00 |  |  |
| 60 | Заделка вентотверстий г/к, с подсистемой | шт | 16 |  |  |
| 61 | Наклейка серпянки на г/к швы потолка(заделка г/к вентотверстий) | м/п | 32 |  |  |
| 62 | Установка лючков на потолок | шт | 4,00 |  |  |
| 63 | Обеспыливание стен, откосов стеновых праймером за 2раза, до и после шпатлевки | м² | 81,42 |  |  |
| 64 | Частичная шпатлевка стен за 2раза | м² | 71,52 |  |  |
| 65 | Частичная шпатлевка стеновых откосов,оконных, дверных за 2раза | м/п | 34,83 |  |  |
| 66 | Установка перфорированного уголка | м/п | 35,00 |  |  |
| 67 | Ошкуривание стен | м² | 81,00 |  |  |
| 68 | Обеспыливание стен, откосов праймером за 1раз | м² | 154,00 |  |  |
| 69 | В/эмульсионная окраска стен за 2раза | м² | 411,25 |  |  |
| 70 | В/эмульсионная окраска откосов стеновых, дверных, оконных за 2раза | м/п | 211,74 |  |  |
| 71 | Обеспыливание потолков праймером за 2раза, до и после шпатлевки | м² | 22,00 |  |  |
| 72 | Частичная шпатлевка потолков, потолочных ригелей, коробов за 2 раза | м² | 22,00 |  |  |
| 73 | Ошкуривание потолка | м² | 22,00 |  |  |
| 74 | Обеспыливание потолков праймером за 1раз | м² | 75,87 |  |  |
| 75 | В/эмульсионная окраска потолков за 2раза | м² | 75,87 |  |  |
| 76 | Устройство потолков "Армстронг", с подсистемой | м² | 135,38 |  |  |
| 77 | Частичное устройство наливного пола (выравнивающая стяжка) | м² | 39,84 |  |  |
| 78 | Устройство пола из ламината | м² | 152,90 |  |  |
| 79 | Установка пластикового плинтуса с комплектующими элементами | м/п | 143,67 |  |  |
| 80 | Обеспыливание стен праймером за 1раз, под облицовку керамогранитом пола, стен | м² | 49,06 |  |  |
| 81 | Облицовка керамогранитом пола с/узлов | м² | 6,83 |  |  |
| 82 | Облицовка керамогранитом стен с/узлов | м² | 42,23 |  |  |
| 83 | Облицовка откосов дверных керамогранитом | м/п | 9,66 |  |  |
| 84 | Снятие фаски на керамограните | м/п | 19,32 |  |  |
| 85 | Сантехнические работы в с/узлах (д/монтаж, монтаж труб, установка инсталяции,д/монтаж, монтаж санфаянса) | шт | 2 |  |  |
|  | II.III. Прочие работы, затраты 3-го этажа |  |  |  |  |
| 86 | Подъем материала | ед. | 149,0 |  |  |
| 87 | Погрузо-разгрузочные работы | ч/дн | 4 |  |  |
|  | III. Внутренняя отделка 4го этажа |  |  |  |  |
|  | III.I. Демонтажные работы 4-го этажа |  |  |  |  |
| 88 | Д/монтаж перегородки кирпичной в с/узле (2,65*0,6*0,2м;2,74*0,6*0,4м) | шт | 2,00 |  |  |
| 89 | Д/монтаж вентрешеток на потолке 0,3*0,6м;0,6*0,6м-3шт | шт | 16,00 |  |  |
| 90 | Д/монтаж лючков на потолке 0,3*0,4м;0,25*0,25;0,2*0,2-2шт | шт | 4,00 |  |  |
| 91 | Демонтаж существующего потолка из "армстронга", м/сайдинга в с/узлах с подсистемой | м² | 161,42 |  |  |
| 92 | Д/монтаж пластикового плинтуса в кабинетах, коридоре | м/п | 176,78 |  |  |
| 93 | Демонтаж напольного покрытия из линолеума | м² | 187,55 |  |  |
| 94 | Демонтаж дверных блоков входных в кабинеты | шт | 6,00 |  |  |
| 95 | Частичное снятие в/э окраски,шпатлевки стен | м² | 87,95 |  |  |
| 96 | Частичное снятие в/э окраски,шпатлевки потолка | м² | 14,70 |  |  |
| 97 | Частичное снятие в/э окраски,шпатлевки откосов стеновых,оконных,дверных | м/п | 23,23 |  |  |
| 98 | Демонтаж керамогранита со стен,пола в с/узлах | м² | 52,83 |  |  |
| 99 | Д/монтаж сантехфаянса, столешницы, труб | шт | 6,00 |  |  |
| 100 | Уборка строительного мусора в мешки, спуск до улицы | ед. | 250 |  |  |
| 101 | Вынос мусора с погрузкой в автомашину | рейс | 3,00 |  |  |
|  | III.II. Внутренняя отделка 4-го этажа |  |  |  |  |
| 102 | Установка дверного блока | к-т | 6,00 |  |  |
| 103 | Заделка вентотверстий г/к, с подсистемой | шт | 16 |  |  |
| 104 | Наклейка серпянки на г/к швы потолка(заделка г/к вентотверстий) | м/п | 32 |  |  |
| 105 | Установка лючков на потолок | шт | 4,00 |  |  |
| 106 | Обеспыливание стен, откосов стеновых праймером за 2раза, до и после шпатлевки | м² | 93,70 |  |  |
| 107 | Частичная шпатлевка стен за 2раза | м² | 83,80 |  |  |
| 108 | Частичная шпатлевка стеновых откосов,оконных, дверных за 2раза | м/п | 47,01 |  |  |
| 109 | Установка перфорированного уголка | м/п | 47,00 |  |  |
| 110 | Ошкуривание стен | м² | 83,80 |  |  |
| 111 | Обеспыливание стен, откосов праймером за 1раз | м² | 540,79 |  |  |
| 112 | В/эмульсионная окраска стен за 2раза | м² | 484,40 |  |  |
| 113 | В/эмульсионная окраска откосов стеновых, дверных, оконных за 2раза | м/п | 226,44 |  |  |
| 114 | Обеспыливание потолков праймером за 2раза, до и после шпатлевки | м² | 23,65 |  |  |
| 115 | Частичная шпатлевка потолков, потолочных ригелей, коробов за 2 раза | м² | 23,65 |  |  |
| 116 | Ошкуривание потолка | м² | 23,65 |  |  |
| 117 | Обеспыливание потолков праймером за 1раз | м² | 73,25 |  |  |
| 118 | В/эмульсионная окраска потолков за 2раза | м² | 73,25 |  |  |
| 119 | Устройство потолков "Армстронг", с подсистемой | м² | 161,42 |  |  |
| 120 | Частичное устройство наливного пола (выравнивающая стяжка) | м² | 48,51 |  |  |
| 121 | Устройство пола из ламината | м² | 187,55 |  |  |
| 122 | Установка пластикового плинтуса с комплектующими элементами | м/п | 176,78 |  |  |
| 123 | Обеспыливание стен праймером за 1раз, под облицовку керамогранитом пола, стен | м² | 49,06 |  |  |
| 124 | Облицовка керамогранитом пола с/узлов | м² | 6,83 |  |  |
| 125 | Облицовка керамогранитом стен с/узлов | м² | 42,23 |  |  |
| 126 | Облицовка откосов дверных керамогранитом | м/п | 9,66 |  |  |
| 127 | Снятие фаски на керамограните | м/п | 19,32 |  |  |
| 128 | Сантехнические работы в с/узлах (д/монтаж, монтаж труб, установка инсталяции,д/монтаж, монтаж санфаянса) | шт | 2 |  |  |
|  | III.III. Прочие работы, затраты 4-го этажа |  |  |  |  |
| 129 | Подъем материала | ед. | 154,0 |  |  |
| 130 | Погрузо-разгрузочные работы | ч/дн | 4 |  |  |
|  | IV. Внутренняя отделка лестничных клеток юг(2-4эт),восток(1-5эт) |  |  |  |  |
| 131 | Частичное снятие в/э окраски,шпатлевки стен | м² | 59,20 |  |  |
| 132 | Частичное снятие в/э окраски,шпатлевки потолка | м² | 25,00 |  |  |
| 133 | Частичное снятие в/э окраски,шпатлевки откосов стеновых,оконных,дверных, лестничных маршей | м/п | 14,08 |  |  |
| 134 | Обеспыливание стен, откосов стеновых праймером за 2раза, до и после шпатлевки | м² | 74,20 |  |  |
| 135 | Частичная шпатлевка стен за 2раза | м² | 59,20 |  |  |
| 136 | Частичная шпатлевка стеновых откосов,оконных, дверных за 2раза | м/п | 14,08 |  |  |
| 137 | Установка перфорированного уголка | м/п | 12,00 |  |  |
| 138 | Ошкуривание стен | м² | 74,20 |  |  |
| 139 | Обеспыливание стен, откосов праймером за 1раз | м² | 311,00 |  |  |
| 140 | В/эмульсионная окраска стен за 2раза | м² | 296,00 |  |  |
| 141 | В/эмульсионная окраска откосов стеновых, дверных, оконных за 2раза | м/п | 59,63 |  |  |
| 142 | Обеспыливание потолков, косоуров лестничных маршей праймером за 2раза, до и после шпатлевки | м² | 25,00 |  |  |
| 143 | Частичная шпатлевка потолков, потолочных ригелей, коробов, косоуров лестничных маршей за 2 раза | м² | 25,00 |  |  |
| 144 | Ошкуривание потолка | м² | 25,00 |  |  |
| 145 | Обеспыливание потолков, косоуров лестничных маршей праймером за 1раз | м² | 129,32 |  |  |
| 146 | В/эмульсионная окраска потолков, косоуров лестничных маршей за 2раза | м² | 97,64 |  |  |
| 147 | В/эмульсионная окраска откосов, торцов лестничных маршей за 2раза | м/п | 70,40 |  |  |
|  | IV.I. Прочие работы, затраты |  |  |  |  |
| 148 | Подъем материала | ед. | 19,0 |  |  |
| 149 | Погрузо-разгрузочные работы | ч/дн | 2 |  |  |
| 150 | Укладка линий кондиционеров ( штроба или гкл) с материалом | этаж | 3 |  |  |
| 151 | Доп работы по дверям (установка магнитных замков и доводчиков) | шт | 9 |  |  |
| 152 | Электромонтажные работы с материалом (монтаж/демонтаж: светильников, выключателей и розеток, прокладка доп.линий для тв зон и кондиционеров) | этаж | 3 |  |  |
| 153 | Аренда строительных лесов 5-к-т*40сом(2-4-й этажи, лестницы) | дн | 45,00 |  |  |
|  | Всего работа: | сом |  |  |  |
|  | V. Материалы |  |  |  |  |
| 1 | Дверной блок в комплекте с наличником,петлями, замком, ручкой (офисные износостойкие двери) | шт | 18 |  |  |
| 2 | Потолок "Армстронг" 600х600 | м² | 438,94 |  |  |
| 3 | Комплектующие к потолку | м² | 438,94 |  |  |
| 4 | Керамогранит 600х1200 Россия | м² | 163,49 |  |  |
| 5 | Ламинат 12мм износостойкий | м² | 510,91 |  |  |
| 6 | ГКЛВ 12,5мм Knauf | лист | 3,00 |  |  |
| 7 | Профиль основной 60/27 Knauf | шт | 10,00 |  |  |
| 8 | Профиль направляющий 28/27 Knauf | шт | 6,00 |  |  |
| 9 | Подвес-8 | шт | 78 |  |  |
| 10 | Клей унификс 25кг | шт | 2 |  |  |
| 11 | Наливной пол горизонт | меш | 98 |  |  |
| 12 | Клей СЭТ-301, 25кг | меш | 96,00 |  |  |
| 13 | Шпатлевка "глатт" 25кг | меш | 18 |  |  |
| 14 | Грунтовка Алина Праймер 10кг | шт | 32 |  |  |
| 15 | Бетон-контакт | вед. | 1,00 |  |  |
| 16 | Краска в/эмульсионная Алина | кг | 665,60 |  |  |
| 17 | Уголок перфорированный откосный | шт | 43,00 |  |  |
| 18 | Серпянка 5*50 | шт | 1,00 |  |  |
| 19 | Затирка "джоинт" для г/к | кг | 8 |  |  |
| 20 | Дюбель гвоздь 6*40 (100шт) | шт | 30,00 |  |  |
| 21 | Шурупы ГКЛ 3,5*25 мелк. Рез (100шт) | пач | 2,00 |  |  |
| 22 | Шурупы нц 4,2*13 | пач | 2,00 |  |  |
| 23 | Люк 30*40 | шт | 3 |  |  |
| 24 | Люк 20*20 | шт | 6 |  |  |
| 25 | Люк 25*25 | шт | 3 |  |  |
| 26 | Плинтус пластиковый с комплектующими | м/п | 481,78 |  |  |
| 27 | Подложка под ламинат | м² | 534,13 |  |  |
| 28 | Пленка ПХВ | рул | 1,00 |  |  |
| 29 | Шкурка шлифовальная | м² | 8,00 |  |  |
|  | Итого материалы: | сом |  |  |  |
|  | Всего по смете: | сом |  |  |  |

В стоимость работ включены все расходы под ключ, в том числе стоимость погрузочно-разгрузочных работ, затраты на эксплуатацию машин и механизмов, стоимость аренды строительного инструмента и оборудования, а также все транспортные расходы.

Стоимости включают в себя все налоги, сборы и отчисления, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики.

- Демонтаж напольных покрытий (линолеум и пр.).

- Демонтаж подвесных потолков и светильников.

- Удаление старых краски.

- Демонтаж сантехнического оборудования в санузлах.

- Снятие электрофурнитуры (розетки, выключатели и пр.).

- Стены: выравнивание, шпаклёвка, покраска/поклейка обоев согласно дизайн-проекту.

- Потолки: монтаж подвесных потолков (Armstrong/ГКЛ), установка встроенных светильников.

- Полы: укладка нового покрытия (ламинат и пр.).

- Дверные блоки: замена дверей (кабинетах).

- Установка/замена унитазов, раковин, смесителей.

- Гидроизоляция санузлов (при необходимости).

- Установка новых розеток, выключателей, УЗО.

- Замена/установка освещения (светодиодные панели/светильники).

- Все работы должны выполняться с учётом функционирования банка и возможной посменной/этапной сдачи этажей.

- Не допускать пыли, шума и грязи в рабочее время банка.

- Обеспечить безопасность помещений на время ремонта.

- Соблюдение регламента банковской тайны и ограниченного доступа.

- Используемые материалы должны быть сертифицированы и соответствовать нормам пожарной безопасности.

- Все отделочные материалы – износостойкие, подходящие для коммерческого использования.